Bildrechte: Adobe Stock, Mikki Orso

Muster AIA

Land Brandenburg

Hochbau

Version: 1.0

20.05.2026

AIA

Auftraggeber-Informationsanforderungen

Auftraggeber, Projektname

Projektnummer

Version: X.X

Datum xx

Autorin(nen) / Autor(en): XXX

Inhalt

Abbildungsverzeichnis	5

Tabellenverzeichnis	6

1.	Einleitung	1

1.1	Geltungsbereich des Dokuments	1

1.1.1	Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)	1

1.1.2	BIM-Abwicklungsplan (BAP)	2

1.1.3	Dokumentenstruktur	2

1.2	BIM-Definition und Grundlagen	3

1.2.1	Projektübersicht	3

1.2.2	Objektstruktur	4

2.	BIM-Projektziele und Anwendungsfälle	6

2.1	BIM-Ziele	6

2.2	BIM-Anwendungsfälle	7

2.3	Beschreibung der Anwendungsfälle	10

2.3.1	Bereitgestellte Grundlagen	10

2.3.2	Liefergegenstände und -zeitpunkte	11

3.	Organisation und Rollen	13

3.1	Projektorganisation	13

3.2	BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten	13

3.3	Zuständigkeiten	14

4.	Strategie der Zusammenarbeit	16

4.1	Gemeinsame Datenumgebung (CDE)	16

4.1.1	Prozess des Informationsmanagements	17

4.2	Modelbasiertes Aufgabenmanagement (BCF)	19

4.3	Vorgaben Koordinationsmodell	20

4.4	Projektbesprechungen	20

4.5	Regelungen für Schlitz- und Durchbruchsplanung	21

4.6	Vorgaben Testlauf	21

4.7	Digitale Liefergegenstände und Lieferzeitpunkte	25

4.7.1	Modelltypen	25

4.7.2	Datenübergabe und Dateiformate	25

4.8	Daten- und Informationsanforderungen	26

4.8.1	Informationsbedarfstiefe (LOIN)	26

4.8.2	Geometrische Informationen	27

4.8.3	Alphanumerische Informationen (LOI Level of Information)	28

4.8.4	Modellstruktur und Modellinhalte	29

4.9	Dateinamenskonventionen	31

4.10	Qualitätssicherung	31

4.10.1	Gesamtprozess der Qualitätssicherung	31

4.10.2	Kollisionsprüfung	34

4.10.3	Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP	34

4.10.4	Modellqualitätssicherung der Fachmodelle	35

4.10.5	Modellqualitätssicherung der Koordinationsmodelle	35

4.10.6	Genehmigung und Freigabe (AG)	36

5.	Technologische Anforderungen	36

5.1	Softwarewerkzeuge und Lizenzen	36

5.2	BIM-Planungssoftware	37

5.3	BIM-Visualisierungs- und Prüfsoftware	37

5.4	Datenschutz und Datensicherheit	38

6.	Geltende Normen und Richtlinien	38

7.	Anlagen	40

Anlage 1: BIM-Abwicklungsplan (BAP) Muster	40

Anlage 2: Modellierungsrichtlinie Hochbau	40

Anlage 3: LOI-Tabelle/Objektkatalog	40

Anlage 4: Dateinamenskonvention	40

Anlage 5: Besondere Vertragsbedingungen BIM	40

Anlage 6: BIM-Rollenkonzept	40

Anlage 7: Arbeitshilfe Anwendungsfallsteckbriefe (V 2.0) [Stand von Juli 2024]	40

Anlage 8: Informationsbedarfstiefe für BIM-Projekte	40

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: BIM-Dokumentenstruktur	3

Abbildung 2: Objektstrukturplan am Beispiel des Campus der FH;P	5

Abbildung 3: Beispielhaftes Projektorganigramm 	13

Abbildung 4: Generelles Konzept des Informationsmanagements mithilfe einer gemeinsamen Datenumgebung 	18

Abbildung 5: Qualitätssicherungsprozess 	32

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Projektangaben	3

Tabelle 2: Angaben der vorgesehenen Beauftragung	3

Tabelle 3: Bauwerke / Projektabschnitte	4

Tabelle 4: Fachdisziplinen	4

Tabelle 5: Projektspezifische BIM-Ziele	6

Tabelle 6: Festgelegte BIM-Anwendungsfälle (nach BIM-Handbuch - Arbeitshilfe Anwendungsfallsteckbriefe (V 2.0))	9

Tabelle 7: Projektspezifische Beschreibung der ausgewählten BIM-Anwendungsfälle	10

Tabelle 8: Bereitgestellte Grundlagen	11

Tabelle 9: Auflistung von digitalen Liefergegenständen und Lieferzeitpunkten	12

Tabelle 10: Auswahl und Beschreibung der BIM-Rollen	14

Tabelle 11: Zuständigkeiten	16

Tabelle 12 Ausgewählte gemeinsame Datenumgebung	17

Tabelle 13: Projektspezifische Zuordnung der Datenumgebung zum Status der Liefergegenstände	19

Tabelle 14: Statusübergänge bei Anwendung einer CDE	19

Tabelle 15 Beschreibung von BIM-basierten Projektbesprechungen	21

Tabelle 16: Auflistung von Testfällen	22

Tabelle 17: Detaillierte Angaben zu einzelnen Testfällen – Testfall 1	23

Tabelle 18: Detaillierte Angaben zu einzelnen Testfällen – Testfall 2	23

Tabelle 19: Detaillierte Angaben zu einzelnen Testfällen – Testfall 3	23

Tabelle 20: Detaillierte Angaben zu einzelnen Testfällen – Testfall 4	24

Tabelle 21: Detaillierte Angaben zu einzelnen Testfällen – Testfall 5	24

Tabelle 22: Zusammenstellung von BIM-Modellen für das Projekt	27

Tabelle 23: Zusammenstellung von Fach- und Teilmodellen für das Projekt	27

Tabelle 24: Generelle Anforderungen an die geometrische Detaillierung	28

Einleitung

Geltungsbereich des Dokuments

Die Planung/Ausführung des Projekts soll durch eine auf digitalen 3D-Modellen basierende Planung nach der Methode Building Information Modeling (BIM) vom Auftragnehmer (AN) erstellt werden. Hierzu sind räumlich, strukturell und inhaltlich aufeinander abgestimmte 3D-Modelle auf Grundlage des jeweiligen Planungsstandes gem. der entsprechenden HOAI-Leistungsphase des Projektes mittels BIM-fähiger CAD-Software durch den AN für alle, von ihm beauftragten Fachplaner (siehe Kapitel 1.2.1) zu erstellen.

Der Lieferumfang ist als Ergebnis der Leistungen und inklusive aller abgeleiteten Informationen, wie Plandokumentationen und Dokumente an den Auftraggeber (AG) entsprechend der angegebenen Lieferzeitpunkte zu übermitteln.

Die Umsetzung aller Anforderungen der AIA und einzuhaltenden Richtlinien (siehe Kap. 6) sind im BIM Abwicklungsplan (BAP) durch den AN zu beschreiben, mit dem AG abzustimmen und über den Leistungszeitraum, entsprechend der vorgegebenen Liefertermine, fortzuschreiben.

Verantwortlich auf Seiten des AN ist dafür der BIM-Gesamtkoordinator, der als Ansprechpartner für alle Belange zum Thema BIM-Methode des AN im direkten Kontakt mit dem BIM-Manager des AG steht.

Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)

Die AIA beschreiben die Anforderungen des Auftraggebers an die Informationslieferungen des Auftragnehmers zur Erreichung der definierten BIM-Ziele und -Anwendungsfälle (AwF). Die Informationen müssen zum festgelegten Zeitpunkt in der geforderten Quantität und Qualität zur gemeinschaftlichen Nutzung vorliegen. Die AIA beschreiben die Leistungen, die mit der Zuordnung zu Leistungsbildern im Vertrag zu schließen sind. Die AIA unterscheiden nicht die einzelnen Grundleistungen und besonderen Leistungen. Sie beschreiben ebenfalls nicht, wie die jeweils geforderte Information bereitgestellt wird. Die AIA gelten inkl. der Anhänge (siehe Kap. 7) und bilden die Basis für den BIM-Abwicklungsplan.

BIM-Abwicklungsplan (BAP)

Der BAP dokumentiert „die nach Vertragsschluss gemeinsam von der Auftragnehmerseite erarbeitete und mit dem Auftraggeber abgestimmte Vorgehensweise zur Lieferung von Informationen und Daten zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten AIA.“   Der BAP gilt für alle Projektbeteiligten und ist unter Verantwortung des als BIM-Gesamtkoordinator tätigen Objektplaners unter Mitwirkung der Fachplaner in Abstimmung mit dem BIM-Manager zu erstellen. Der BAP ist in der Regel ein dynamisches Dokument und wird während des Planungsprozesses fortgeschrieben.

Dokumentenstruktur

Grundlagen durch den AG bereitgestellt

Die folgende Grafik stellt die inhaltliche Aufteilung der BIM-relevanten Dokumente dar (siehe auch Kapitel 6 Geltende Normen und Richtlinien).

Vertragsunterlagen AIA (inkl. LOIN-Anforderungen, Modellierungsrichtlinie) Richtlinien (z.B. BbgRLBau) Weitere Dokumente und Anlagen zum Vertrag fließt ein fließt ein fließt ein BIM Abwicklungsplan (BAP) Weitere Anlagen zum BAP Dokumente durch den AN zu erstellen

Abbildung 1: BIM-Dokumentenstruktur

BIM-Definition und Grundlagen

    - Projektübersicht

Die Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) umfassen die spezifischen BIM-Anforderungen des Auftraggebers an die Umsetzung der BIM-Methode:

< Hier können Sie ein Bild des Projektes einfügen >

< Beschreibung von Anlass und Ziel des Projektes .

| Maßnahmenbezeichnung | <Text> |
| --- | --- |
| Auftraggeber (AG) | <Text> |
| Ansprechpartner | <Text> |
| Projektnummer | <Text> |
| Liegenschaftsnummer | <Text> |
| Liegenschafts-Bezeichnung | <Text> |
| Liegenschafts-Adresse | <Text> |
| Gebäude-ID/Gebäudeteil-ID | <Text> |
| Art der Maßnahme | <Text> |
| Beschreibung/ Projektspezifika | <Text> |

Tabelle 1: Projektangaben

| Auftragnehmer |  |
| --- | --- |
| Rolle(n)/Leistungsbild(er) | <Text> |
| Projektphase(n) | <Text> |

Tabelle 2: Angaben der vorgesehenen Beauftragung

| Abschnitt | Beschreibung | Bauwerksnummer |
| --- | --- | --- |
| <Text> | <Text> | <Text> |
| <Text> | <Text> | <Text> |

Tabelle 3: Bauwerke / Projektabschnitte

| Fachdisziplin | Kürzel |
| --- | --- |
| Vermessung | VER |
| Hochbauplanung | ARC |
| Innenraumplanung | IRA |
| Freianlagenplanung | FRA |
| Tragwerksplanung | TWP |
| Bauphysik | BPH |
| Brandschutz | BRS |
| Lichtplanung | LPL |
| Technische Gebäudeausstattung | TGA |
| TA ELT Starkstrom | ELT |
| TA Sanitär | SAN |
| TA Kälte | KAE |
| TA Heizung | HZG |
| TA Lüftung | LUE |
| Gebäudeautomation | GA |
| Aufzugstechnik | AFL |
| Sicherheitsplanung | SIC |
| Baulogistik | BLG |
| Bei Bedarf bitte weitere ergänzen | Kürzel in Abstimmung mit AG |

Tabelle 4: Fachdisziplinen

### Objektstruktur

Die Objektstruktur wird im Objektstrukturplan (OSP) abgebildet, einem objektbezogenem dynamischem Dokument, das die hierarchische Gliederung des Bauwerksmodells in IfcSite, IfcBuilding, IfcBuildingStorey, IfcSpace und IfcElement-Klassen darstellt. Er wird projektspezifisch erstellt und im BAP dokumentiert. In Abbildung 2 ist ein beispielhafter OSP als Vorlage aufgestellt.

Abbildung 2: Objektstrukturplan am Beispiel des Campus der FH;P

BIM-Projektziele und Anwendungsfälle

  - BIM-Ziele

Hinweis: BIM-Ziele lassen sich in übergeordnete Projektziele und spezifische BIM-Ziele unterscheiden. Während allgemeine Projektziele nicht im AIA wiederholt werden sollten, dienen die projektspezifischen BIM-Ziele als Grundlage für die Auswahl der BIM-Anwendungsfälle. Allgemeine BIM-Ziele sind etwa die Steigerung von Planungs- und Ausführungsqualität sowie Kosten- und Terminsicherheit. Projektspezifisch können u. a. die Integration von GIS-Daten, die Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit oder ein effizienter Übergang von Planung zu Bau durch BIM-basierte Leistungsverzeichnisse hinzukommen.

Die vom Auftraggeber benannten projektrelevanten Ziele zum Einsatz von Building Information Modeling bilden eine Grundlage für die Definition und Auswahl der BIM-Anwendungsfälle im Projekt. Im Verlauf des Projektes werden die Methoden zum Erreichen dieser Ziele regelmäßig überprüft und angepasst.

Mit dem Einsatz der BIM Methode sollen die folgenden projektspezifischen Mehrwerte erreicht werden:

Zusammenarbeit & Kommunikation verbessern

Konsistenz & Planungsqualität steigern

Effizienz & Fehlervermeidung

Transparenz & Nachvollziehbarkeit erhöhen

Nachhaltigkeit & Lebenszykluskosten optimieren

Facility Management unterstützen

Im Schwerpunkt dieses BIM-Projektes stehen die folgenden projektspezifischen Ziele seitens des Auftraggebers sowie die daraus abgeleiteten BIM-Anwendungsfälle

| Nr. | BIM-Projektziel | AwF-Nr. | BIM-Anwendungsfall |
| --- | --- | --- | --- |
| <text> | <text> |  |  |
| <text> | <text> |  |  |

Tabelle 5: Projektspezifische BIM-Ziele

  - BIM-Anwendungsfälle

Hinweis: Im Rahmen der AIA werden die vom Auftragnehmer zu bearbeitenden Anwendungsfälle festgelegt. Sie sind eindeutig zu beschreiben, da sie die Anforderungen an die digitalen Liefergegenstände bestimmen. Die Auswahl orientiert sich an den Projektzielen. Die Notwendigkeit einzelner Anwendungsfälle ist projektbezogen zu prüfen. Der Auftraggeber kann zusätzliche Anwendungs- oder Unteranwendungsfälle (z. B. Gutachten wie Schall, Umwelt, Verkehr) definieren. Die Standard-Anwendungsfälle nach BIM Deutschland bilden dabei die Basis für die Spezifizierung. Steckbriefe und ergänzende Dokumente dienen als Grundlage ( 2024-07_BIM_AH_AwF-Steckbriefe_2.0.pdf). Die Zuordnung zu Leistungsphasen und LOIN-Anforderungen erfolgt im weiteren Prozess.

Auch Auftragnehmer können eigene interne BIM-Anwendungsfälle definieren, sofern diese nicht die vom Auftraggeber festgelegten Liefergegenstände betreffen. Relevante Abstimmungen sind im BAP festzuhalten.

Zum Erreichen, der im vorherigen Kapitel festgelegten BIM-Ziele, werden durch den Auftraggeber im Folgenden Anwendungsfälle, welche im Projekt umzusetzen sind, aufgelistet. Die Ausarbeitung der Anwendungsfälle erfolgt orientiert an den Leistungsphasen. Die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Anwendungsfälle sowie das geforderte Datenformat sind ebenfalls der Tabelle zu entnehmen. Die inhaltliche Detailierung des jeweiligen Anwendungsfalls ist in einem separaten Dokument zu beschreiben und der Anlage beizufügen.

< Bitte wählen Sie die für das Projekt geltenden Anwendungsfälle aus und wählen sie die entsprechenden Projektphasen aus >

| Nr. | Bezeichnung des Anwendungsfalls | Projektphase/LPH (Auswahl mit X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verantwort-lichkeit | Daten-format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bedarf |  | Planen |  |  |  |  | Bauen |  | Betreiben |  |  |
|  |  | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 000 | Grundsätzliches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Bestandserfassung und -modellierung |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | z.B. AG, AN, GP | z.B. e57 |
| 020 | Bedarfsplanung |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | Erstellung haushaltsbegründender Unterlagen |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 040 | Visualisierung |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  |
| 050 | Koordination der Fachgewerke |  |  | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |
| 060 | Planungsfort-schrittskontrolle und Qualitätsprüfung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 070 | Bemessung und Nachweisführung |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |
| 080 | Ableitung von Planunterlagen |  |  | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |
| 090 | Genehmigungs- prozess |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Mengen- und Kostenermittlung |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |
| 110 | Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 120 | Terminplanung der Ausführung |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |
| 130 | Logistikplanung |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 140 | Baufortschritts-kontrolle |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 150 | Änderungs- und Nachtragsmanagement |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| 160 | Abrechnung von Bauleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 170 | Abnahme- und Mängelmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 180 | Inbetriebnahme-management |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X |  |  |
| 190 | Bauwerksdokumentation |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X |  |  |
| 200 | Betrieb und Erhaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2xx | Design-to-fabrication (Holzbau etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | AG AN |  |

Tabelle 6: Festgelegte BIM-Anwendungsfälle (nach BIM-Handbuch - Arbeitshilfe Anwendungsfallsteckbriefe (V 2.0))

Die Detaillierung der Anwendungsfälle ist entsprechend dem BIM-Handbuch - Arbeitshilfe Anwendungsfallsteckbriefe (V 2.0) mit Stand von Juli 2024, siehe Anlage 7 durchzuführen.

  - Beschreibung der Anwendungsfälle

< Beschreibung der in Kapitel 2.2 ausgewählten Anwendungsfälle entsprechend der Arbeitshilfe Anwendungsfallsteckbriefe BIM für Bundesbauten 2024-07_BIM_AH_AwF-Steckbriefe_2.0.pdf [Hinweis: Der hier hinterlegt Link ist regelmäßig zu prüfen und bei Aktualisierung des Dokuments anzupassen]. Bei Bedarf kann das BIM-Management entscheiden, ob ein Verweis auf die BIM-Anwendungsfälle des Bundes ausreichend ist.>

| Nr. | Anwendungsfall | Fachdisziplin (F) Auftragnehmer |  |  |  |  | Projektspezifische Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 | F2 | F3 | F4 | …. |  |
| Tbc | tbd |  | V | M |  |  | tbd |

Tabelle 7: Projektspezifische Beschreibung der ausgewählten BIM-Anwendungsfälle

Legende

V = verantwortlich

M = mitwirkend

### Bereitgestellte Grundlagen

Hinweis: Es ist anzugeben, welche Grundlagen in welchem Datenformat vom Auftraggeber bereitgestellt werden (z. B. digitale 2D-Pläne, Leitungsinformationen, Baugrundgutachten). Der Auftragnehmer hat deren Eignung für die Anwendungsfälle zu prüfen. Fehlende Grundlagen sind vom Auftraggeber nachzuliefern oder beim Auftragnehmer bzw. zuständigen Stellen anzufordern. Bereits vorhandene Modelle (z. B. Bestandsmodelle, Geländemodelle) sind ebenfalls bereitzustellen.

Soweit Dokumente aus dem Bestand vorhanden sind, bzw. weitere Dokumente passend zum geplanten Bauvorhaben vorhanden sind, werden diese seitens AG zur Verfügung gestellt. Diese Dokumente können als Grundlagen zur Leistungserbringung und Umsetzung der BIM-Anwendungsfälle dienen. Die betreffenden Grundlagendokumente sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Teilweise können die Unterlagen erst bei Leistungsaufnahme des AN vom AG zur Verfügung gestellt werden:

| Grundlagen | Beschreibung | Datenformat | Zeitpunkt der Bereitstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| z.B. Plan unter Angabe der Plannummer | z.B. Schema Heizung Haus xy | z.B. dwg und pdf |  |
| <text> | <text> | <text> |  |
| <text> | <text> | <text> |  |
| Bei Bedarf bitte ergänzen |  |  |  |

Tabelle 8: Bereitgestellte Grundlagen

<Bei Bedarf>: Alle Unterlagen sind von den Teilnehmenden vertraulich zu behandeln. Die Veröffentlichung von Wettbewerbsunterlagen beziehungsweise deren Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. Der AG behält sich vor, für die Bereitstellung besonders sicherheitsrelevanter Unterlagen eine gesonderte Verschwiegenheitserklärung bis hin zu einer Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz des Bundes einzufordern.

### Liefergegenstände und -zeitpunkte

Im Rahmen der Leistungserbringung des AN sind, neben den Liefergegenständen, die im Zuge der BIM Anwendungsfälle in AIA Kapitel 2.2 BIM-Anwendungsfälle geliefert werden, grundlegende digitale Liefergegenstände zu erstellen.

Folgende digitale Liefergegenstände sind zu regelmäßigen Lieferzeitpunkten während der Projektlaufzeit über die CDE bereitzustellen, wobei im Zusammenhang mit einer Abstimmung des BAP zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer Konkretisierungen erfolgen können.

Hierbei sind die Vorgehensweisen zur kooperativen Zusammenarbeit der DIN EN ISO 19650-1 und der VDI Richtlinie 2552 Blatt 5 zu berücksichtigen.

| Liefergegenstände | Beschreibung | AwF | Lieferzeitpunkt (LPH) | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z.B. BIM-Abwicklungsplan (BAP) | < text > |  | < text > | z.B. pdf, .docx, .xls |
| < text > | < text > |  | < text > | < text > |
| Weitere Zeilen sind bei Bedarf zu ergänzen |  |  |  |  |

Tabelle 9: Auflistung von digitalen Liefergegenständen und Lieferzeitpunkten

Organisation und Rollen

  - Projektorganisation

In der Projektabwicklung mit der BIM-Methode übernehmen Projektbeteiligte auf Auftraggeber- und auf Auftragnehmerseite BIM-spezifische Rollen. Die Arbeitsbeziehung der Projektbeteiligten bzw. der vorgesehenen BIM-Rollen wird anhand der folgenden projektspezifischen Grafik dargestellt und im Folgekapitel näher beschrieben.

Abbildung 3: Beispielhaftes Projektorganigramm

  - BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten

Seitens des Auftraggebers werden die folgenden BIM-Rollen im Rahmen des Projektes vorgesehen:

| BIM-Rolle | Zuordnung der Rolle (Organisation) | Rollenbeschreibung |
| --- | --- | --- |
| <text> | <text> | <text> |
| <text> | <text> | <text> |
| <text> | <text> | <text> |

Tabelle 10: Auswahl und Beschreibung der BIM-Rollen

Eine detaillierte Beschreibung der BIM-Rollen entnehmen Sie der Anlage 6.

  - Zuständigkeiten

Die aufgeführten Rollen und Verantwortlichkeiten ermöglichen einen geordneten Ablauf eines BIM-Projektes. Die nachfolgende Übersicht präzisiert die Zuständigkeiten um detaillierte Aufgaben.

<Bitte ergänzen sie die vorgesehenen Aufgaben je Rolle/Verantwortlichkeit>

X = Erstellung bzw. Durchführung  |  O = Mitwirkung bzw. Abstimmung  |   F = Freigabe

| Thema / Vorgang | AG |  | AN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auftraggeber (ggf. in Abstimmung mit Nutzer) | BIM-Management AG | BIM-Gesamtkoordination | BIM-Fachkoordination | BIM-Autor: innen |
| Durchführung von Testläufen zum Modellaustausch zur Abstimmung in Bezug auf IFC-Exporteinstellungen, Datenübertragung, Regeln und Kooperation (z.B. Konstruktionsraster, Projektnullpunkt, Einfügepunkt) entspr. Anlage 2 - Modellierungsrichtlinie |  |  |  |  |  |
| Erstellen der BIM-Strategie |  |  |  |  |  |
| Erstellung der AIA | X |  |  |  |  |
| Definition von Zwischenmeilensteinen in Abstimmung mit dem AG |  |  |  |  |  |
| Erstellung und Fortschreibung des BAP 1.0 nach Beauftragung auf Grundlage der AIA des AG |  |  |  |  |  |
| Bereitstellen der zentralen Projektplattform CDE (siehe Kapitel 4.1). |  |  |  |  |  |
| Erstellung von Fachmodellen unterschiedlicher Fachplaner (u.a. ARC, FRA, TWP, BPH, BRS, ELT, SAN) |  |  |  |  |  |
| Erstellung der Koordinationsmodelle |  |  |  |  |  |
| Modellerstellung gemäß den Festlegungen im BAP und dazugehöriger Anhänge (Modellierungsrichtlinie, Attributliste, etc.) |  |  |  |  |  |
| Planung, Leitung und Durchführung von internen BIM-Koordinationsrunden |  |  |  |  |  |
| Durchführung und Dokumentation der qualitätssichernden Maßnahmen gemäß den Anforderungen der AIA und des BAP ( siehe Kapitel 4.10) |  |  |  |  |  |
| Sicherstellen der fristgerechten Bereitstellung von Modellen bzw. Erfüllung von Informationsanforderungen zu den definierten Meilensteinen und Datenaustauschszenarien (Datadrops) – siehe Kapitel 4.7.2 |  |  |  |  |  |
| Festlegung zum Intervall und Ablauf der AN-seitigen BIM-Modellprüfung |  |  |  |  |  |
| Regelmäßige termingerechte Bereitstellung der 3D-Fach- und Teilmodelle für die interne Qualitätssicherung durch den BIM-Gesamtkoordinator, die BIM-Fachkoordinatoren und die BIM-Autoren |  |  |  |  |  |
| Freigabe der Planungsergebnisse zu definierten Meilensteinen |  |  |  |  |  |
| Organisation und Durchführung von Kollisions- und Bauregelprüfungen |  |  |  |  |  |
| Erstellung und Bereitstellung von Prüfberichten sowie die Koordination und Überwachung der Beseitigung von Kollisionen |  |  |  |  |  |
| Priorisierung und Kommunikation festgestellter Konflikte (Issues) unter Verwendung der modellgestützten Kommunikation mittels IFC- und BCF-Austausch |  |  |  |  |  |
| Beseitigung festgestellter Konflikte (Issues) unter Verwendung der modellgestützten Kommunikation mittels IFC- und BCF-Austausch |  |  |  |  |  |
| Ergänzen/anpassen |  |  |  |  |  |

Tabelle 11: Zuständigkeiten

Strategie der Zusammenarbeit

  - Gemeinsame Datenumgebung (CDE)

Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Auftragnehmern untereinander erfolgen anhand der digitalen Lieferobjekte, die in der gemeinsamen Datenumgebung (CDE) abzulegen sind. Im Projekt wird die folgende gemeinsame Datenumgebung zur zentralen Verwaltung der digitalen Liefergegenstände verwendet:

| System | Beschreibung | Zuständigkeit |
| --- | --- | --- |
| EPLASS | - internetbasierte Projektmanagement-Plattform für alle Projektbeteiligten - Zugriff mit Citrix auf alle auf dem Server gespeicherten Informationen (Termine, Aufgaben, Flächen, Bauteile etc.) und Dokumente ohne Installation zusätzlicher Software - der Zugriff ist verschlüsselt und erfolgt nach den vom Projektleiter vergebenen Rechten | Bereitstellung und Betrieb: Thinkproject Holding GmbH Mühldorfstraße 8 81671 München Deutschland Telefon: +49 89 930 839 300 info@thinkproject.com Projektseitig: • AG: Bereitstellung und Administration • AN: Sicherstellung der Nutzung sowie Qualifikation der Mitarbeitenden |

Tabelle 12 Ausgewählte gemeinsame Datenumgebung

Die gemeinsame Datenumgebung orientiert sich an der DIN EN ISO 19650-1 sowie der VDI-Richtlinie 2552 Blatt 5 und erfüllt insbesondere folgende Funktionalitäten:

Management aller Dateitypen (Modelle, Berichte, Pläne etc.) und verlinkter Daten

Protokoll- und Aufgabenmanagement

Hohe Datensicherheit durch eine cloudbasierte Lösung

Nutzerverwaltung sowie Gruppen-, Rechte- und Rollenzuweisung

Workflowdefinition sowie Kollaborations- und Freigabeprozesse gemäß ISO 19650

Visualisierung und Koordination von Bauwerksdatenmodellen

Dateiversionierung

Kommunikation über BCF-Schnittstelle zu Planungs- und Prüfsoftware

Für die einzelnen Projektbeteiligten werden rollenbasierte Benutzer eingerichtet. Eine Weitergabe der Zugangsdaten ist unzulässig. Alle Zugriffe werden protokolliert und unter Einhaltung des Datenschutzes gespeichert. Einmal übertragene Daten können nicht gelöscht werden. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die eingesetzten Mitarbeitenden über ausreichende Kenntnisse zur Nutzung der gemeinsamen Datenumgebung sowie im Bereich Datensicherheit und Datenschutz verfügen. Die gemeinsame Datenumgebung sowie weiterführende projektspezifische Informationen werden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

    - Prozess des Informationsmanagements

Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Auftragnehmern untereinander erfolgen anhand der digitalen Lieferobjekte, die in der CDE abzulegen sind. Hierbei sind grundsätzlich die Vorgehensweisen zur kooperativen Zusammenarbeit gemäß der DIN EN ISO 19650-1 und das dort beschriebene Konzept zum Status für die Beschreibung des Bearbeitungsstandes der Lieferobjekte in der CDE zu berücksichtigen.

Abbildung 4: Generelles Konzept des Informationsmanagements mithilfe einer gemeinsamen Datenumgebung

Der jeweilige Status wird in der nachfolgenden Tabelle genauer erklärt:

| Status | Beschreibung |
| --- | --- |
| In Bearbeitung | Die sich in dem Status befindenden Dokumente liegen in der lokalen Umgebung (Server, Dateisystem) der jeweiligen Auftragnehmer. Diese Dokumente werden nicht zwischen den Fachdisziplinen sowie mit dem Auftraggeber ausgetauscht. |
| Geteilt | Die Dokumente werden zwischen den Fachdisziplinen bereitgestellt und ausgetauscht. Die Fachmodelle auf der CDE werden zu einem Koordinationsmodell für die Durchführung einer Qualitätsprüfung zusammengeführt und wieder auf der CDE bereitgestellt. Die Fachmodelle auf der CDE werden in die lokale Datenumgebung übernommen und für die eigene Planung lokal referenziert. Die Übergänge zwischen den Status (In Bearbeitung und Geteilt) laufen iterativ ab. |
| Freigegeben | Für die Freigabe der Planung ist die Autorisierung des AG und die vorherige Qualitätsprüfung erforderlich. Freigegebene Daten werden nicht mehr verändert. |
| Archiviert | Die Dokumente werden für die weitere potenzielle Nutzung und Bewertung revisionssicher archiviert. |

Tabelle 13: Projektspezifische Zuordnung der Datenumgebung zum Status der Liefergegenstände

Beim Übergang zwischen den Ebenen (Status) ist eine Qualitätsprüfung notwendig, diese wird anhand eines Prüfprotokolls durch den AN dokumentiert.

| Statusübergang |  | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| „In Bearbeitung“ zu „Geteilt“ | - Prüfung durch den Auftragnehmer (Planungs- und Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: - BIM-Koordinator für die jeweiligen Fachmodelle - BIM-Gesamtkoordinator für das Koordinationsmodell - Stichpunktartige Überprüfung / anlassbezogene Checks durch den Auftraggeber zur kontinuierlichen Qualitätssicherung, verantwortlich: BIM-Manager |  |
| „Geteilt“ zu „Freigegeben“ | - Finale Prüfung durch den Auftragnehmer vor Abgabe zu einem Meilenstein, z. B. Ende einer Leistungsphase (Planungs- und Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: - BIM-Koordinator für die jeweiligen Fachmodelle - BIM-Gesamtkoordinator für das Koordinationsmodell - Abschließende Überprüfung durch den Auftraggeber (Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: BIM-Manager |  |
| „Freigegeben“ zu „Archiviert“ | - Sicherstellen der Archivierung innerhalb der vorgegebenen Struktur der CDE, gemeinsam mit allen anderen zu archivierenden Dokumenten, verantwortlich: - Projektleitung/Projektsteuerung, Mitwirkung des BIM-Managers für die digitalen Modelle |  |

Tabelle 14: Statusübergänge bei Anwendung einer CDE

  - Modelbasiertes Aufgabenmanagement (BCF)

Die während des Prüfprozesses dokumentierten Konflikte sind anhand des Koordinationsmodells zwischen der BIM-Gesamtkoordination und der BIM-Fachkoordination zu besprechen. Die Aufgabe der Beseitigung des Konfliktes wird der für das Fachmodell zuständigen Person modellbasiert protokolliert zugewiesen. Für das Einpflegen, Einlesen, Überprüfen und Nachverfolgen von modellbasierten Aufgaben, Aktualisierungen bei Planungsänderungen, Modellkoordinierungskommentaren und Konflikten auf Basis von Koordinationsmodellen ist das modellbasierte Aufgabenmanagementsystem der CDE anzuwenden, welches über eine BCF-Schnittstelle verfügt.

  - Vorgaben Koordinationsmodell

Hinweis:

Die BIM-Gesamtkoordination kann sowohl vom Auftraggeber als auch vom Auftragnehmer übernommen werden. Liegt sie beim Auftragnehmer und ist Teil der Ausschreibung, ist ein entsprechendes Koordinationskonzept vorzulegen.  Erfolgt die Gesamtkoordination durch den Auftraggeber oder externe Dritte, beschränkt sich die Verantwortung des Auftragnehmers auf die Koordination seiner eigenen Liefergegenstände sowie die Unterstützung beim Aufbau übergreifender Modelle. In den AIA ist eindeutig festzulegen, wer welche Koordinationsmodelle erstellt und welche Zuarbeiten erforderlich sind. Zudem können dort spezifische Vorgaben zu Koordination und Besprechungen definiert werden, ohne dabei herstellerspezifische Software- oder Hardwarelösungen vorzuschreiben.

Die Verantwortung für die Erstellung und Zusammenstellung des Koordinationsmodells liegt beim BIM-Gesamtkoordinator. Für den Aufbau dürfen ausschließlich qualitätsgesicherte digitale Liefergegenstände (vgl. Kapitel 4.10 Qualitätssicherung) verwendet werden. Die Qualitätssicherung der Fachmodelle obliegt den jeweiligen Fachplanern.

Der Auftragnehmer hat nachvollziehbar zu dokumentieren, welche digitalen Liefergegenstände in welcher Version und für welchen Zweck in ein bestimmtes Koordinationsmodell integriert wurden. Sämtliche Liefergegenstände, die das jeweilige Koordinationsmodell definieren, sind zu archivieren.

Bei der Erstellung, Aufbereitung und Darstellung eigener digitaler Liefergegenstände und Koordinationsmodelle steht es dem Auftragnehmer frei, geeignete Software- und Hardwarelösungen zu wählen. Die im Vertrag festgelegten Sicherheitsstandards sind dabei zwingend einzuhalten.

  - Projektbesprechungen

Im Rahmen der Planungsbesprechungen werden die von den Fachplanern erstellten digitalen Fachmodelle in einer BIM-Prüfsoftware zu einem Koordinationsmodell zusammengeführt. Je nach Schwerpunkt der Besprechung werden daraus geeignete Ansichten generiert. Die im Prüfprozess identifizierten Konflikte werden auf Basis des Koordinationsmodells zwischen dem Gesamtkoordinator und den jeweiligen BIM-Koordinatoren erörtert. Die Verantwortung für die Konfliktbearbeitung wird der für das betroffene Fachmodell zuständigen Person möglichst modellbasiert dokumentiert zugewiesen.

Zur Verwaltung modellbasierter Aufgaben – wie das Einpflegen, Einlesen, Prüfen und Nachverfolgen von Konflikten, Planungsänderungen, Aktualisierungen und Kommentaren – soll ein BCF-basiertes Aufgabenmanagementsystem eingesetzt werden, welches Bestandteil der CDE ist. Die in Kapitel 4.4 festgelegte Häufigkeit der Planungsbesprechungen dient als Richtwert; die tatsächliche Anzahl richtet sich nach dem Umfang der bis zur Erstellung des finalen Gesamtmodells zu klärenden Konflikte.

| Besprechungsart | Beschreibung | Projektphase |  | Voraussichtliche Häufigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <text> | <text> |  | <text> |  |
| <text> | <text> |  | <text> |  |
| <text> | <text> |  | <text> |  |

Tabelle 15 Beschreibung von BIM-basierten Projektbesprechungen

  - Regelungen für Schlitz- und Durchbruchsplanung

Die technischen Anforderungen an die Modellierung, Klassifikation und den Koordinationsprozess von Schlitz- und Durchbrüchen sind in der Modellierungsrichtlinie Hochbau (Anlage 2), Kapitel 5.4 verbindlich geregelt.

Schlitz- und Durchbrüche sind integraler Bestandteil der fachübergreifenden Koordination. Die Fachplaner sind für die Erstellung und Abstimmung der erforderlichen Durchbrüche verantwortlich.

Alle Durchbrüche sind vor der Ausführung im Koordinationsmodell auf Kollisionen durch den AN zu prüfen. Konflikte sind zu dokumentieren und mit den beteiligten Fachplanern abzustimmen. Die freigegebenen Durchbrüche sind in die jeweiligen Fachmodelle zu integrieren.

  - Vorgaben Testlauf

Hinweis: Testfälle dienen der Erprobung von Anwendungsfällen, um den Projektfortschritt später nicht zu behindern. Ihre Auswahl richtet sich nach den gewählten Anwendungsfällen. Der Auftragnehmer dokumentiert die Ergebnisse und stimmt sie mit dem Auftraggeber ab. Zeitpunkt und Abschluss der Testläufe sind im AIA oder BAP zu definieren. Empfehlenswert ist die Durchführung in der Projektvorbereitung, sobald die notwendigen Voraussetzungen (z. B. Software, CDE) vorhanden sind. Da zu diesem Zeitpunkt meist noch keine projektspezifischen Daten oder Modelle vorliegen, ist festzulegen, wer die Testdaten bereitstellt – Auftragnehmer oder Auftraggeber.

Zudem sollte geregelt werden, ob weitere Verantwortliche der Arbeitsgemeinschaft zu Demonstrationszwecken einbezogen werden und welche Testdaten dabei geteilt werden dürfen.

Zur Sicherstellung einer effektiven, projektweiten Umsetzung der BIM-Methodik, der ausgewählten Anwendungsfälle sowie der entsprechenden IT-Lösungen und eines störungsfreien, disziplinübergreifenden Datenaustauschs sind in der <Startphase> innerhalb des <im BAP oder in den AIA> festzulegenden Zeitraums folgende Testfälle durchzuführen:

| Nr. | Testfall |
| --- | --- |
| 1 | BAP-Einführung |
| 2 | Datenaustausch und Workflows in der CDE |
| 3 | Kollisionsprüfung |
| 4 | openBIM-Zusammenarbeit inkl. Workflow |
| 5 | BIM-MockUp je AwF |

Tabelle 16: Auflistung von Testfällen

| Testfall | 1 - BAP-RollOut: KickOff-Meeting und Qualifikation | Zeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Zielsetzung | Die BIM-Methodik stellt eine grundlegende Neuerung in Projekten des deutschen Bauwesens dar. Durch den umfassenden Ansatz ist eine Vielzahl von Strukturen, Abläufen und IT-Lösungen anzupassen. Zur Klärung dieser Aspekte dient insbesondere der BIM-Abwicklungsplan (BAP). Um eine projektweite Umsetzung der BIM-Methodik und deren projektspezifischer Anwendung gemäß BAP zu gewährleisten, müssen alle Projektbeteiligten qualifiziert und eingebunden werden. Daher hat der Auftragnehmer im Rahmen des BAP ein Konzept zur Einführung desselben aufzuzeigen. Die entsprechenden Startsitzungen, Qualifikationsmaßnahmen etc. sind nach der Beauftragung anhand eines zügigen Einführungsterminplans umzusetzen. |  |

Tabelle 17: Detaillierte Angaben zu einzelnen Testfällen – Testfall 1

| Testfall | 2 - Datenaustausch und Workflows in der CDE | Zeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Zielsetzung | Um die reibungslose Nutzung der CDE für den Datenaustausch im Rahmen des Projekts zu gewährleisten, ist in dem im BAP oder in den AIA zu definierendem Zeitraum ein Testfall für den Datenaustausch erfolgreich zu absolvieren. |  |
| Umfang/Bearbeitungsschritt | - Erzeugung von je drei nativen und IFC-Dateien unterschiedlicher Versionsstände für Teilmodelle mit den Modellierungs-Werkzeugen des Auftragnehmers - Überprüfung der koordinatengetreuen Modellerstellung - Upload der Modell-Dateien in die CDE - Erzeugung und Betrachtung eines Koordinationsmodells aus den Teilmodellen - Export des gesamten Koordinationsmodells aus der CDE |  |

Tabelle 18: Detaillierte Angaben zu einzelnen Testfällen – Testfall 2

| Testfall | 3 - Modellprüfung am Koordinationsmodell | Zeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Zielsetzung | Um die effektive Nutzung der IT-Lösungen für die Modellprüfung im Rahmen des Projekts zu gewährleisten, ist in dem im BAP oder in den AIA zu definierendem Zeitraum ein Testfall für die Prüfung eines Koordinationsmodells erfolgreich zu absolvieren. Dieser umfasst: |  |
| Umfang/Bearbeitungsschritt | - Manipulation der Teilmodelle aus Testfall 2, so dass mindestens drei unterschiedliche Fehler/Konflikte entstehen. - Identifikation der Fehler/Konflikte im Koordinationsmodell mit Hilfe der Software-Lösung(en) zur Modellprüfung - Erzeugung einer gemeinsamen Datei (BCF) mit Einträgen zu den Fehlern/Konflikten und - Festlegungen zu deren Klärung/Behebung |  |

Tabelle 19: Detaillierte Angaben zu einzelnen Testfällen – Testfall 3

| Testfall | 4 - openBIM-Zusammenarbeit inklusive Workflow | Zeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Zielsetzung | Um die reibungslose Nutzung der CDE für die Workflow-basierte Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts zu gewährleisten, ist in dem im BAP oder in den AIA zu definierendem Zeitraum ein Testfall für den Workflow erfolgreich zu absolvieren. |  |
| Umfang/Bearbeitungsschritt | - Hochladen der Datei aus Testfall 2 in die CDE und gemeinsame Ablage mit den Dateien des Koordinationsmodells - Monitoring der BCF-Issues |  |

Tabelle 20: Detaillierte Angaben zu einzelnen Testfällen – Testfall 4

| Testfall | 5 – BIM-MockUp je Anwendungsfall | Zeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Zielsetzung | Für eine konsistente und effektive Umsetzung der BIM-Anwendungsfälle sind im Rahmen des Projekts je AwF MockUp‘s in einem im BAP zu definierenden Zeitraum erfolgreich zu absolvieren. Diese umfassen: |  |
| Umfang/Bearbeitungsschritt | - Vorstellung der praktischen Umsetzung der AwF durch den Fachkoordinator - Erstellung von Modellen - Aufbau von modellbasierten Verknüpfungen - Prüfen der Softwareschnittstellen und Austauschformate - Prüfen der erforderlichen Merkmale und Attribute |  |

Tabelle 21: Detaillierte Angaben zu einzelnen Testfällen – Testfall 5

  - Digitale Liefergegenstände und Lieferzeitpunkte

Hinweis: Die Auflistung und genaue Beschreibung der digitalen Liefergegenstände ist entscheidend. Für digitale Modelle muss stets ein konkreter LOIN angegeben werden. Zusätzlich sollte ein Bezug zu relevanten Richtlinien oder Regelwerken erfolgen. Liefergegenstände werden grundsätzlich den Projektphasen (z. B. HOAI-Leistungsphasen) zugeordnet. Bei Bedarf können weitere Meilensteine definiert oder zusammengehörende Leistungen gebündelt werden (z. B. Stufe 1: LPH 1–2, Stufe 2: LPH 3–4). Die Lieferzeitpunkte richten sich nach den Projektterminen und weiteren Vorgaben des Auftraggebers. Zwischenstände sollten kontinuierlich abgelegt werden, um frühzeitig Probleme zu erkennen, z. B. in regelmäßigen Projektbesprechungen. Der Auftragnehmer kann aufgefordert werden, Termine zu bestätigen oder eigene Zeitpläne und Austauschfrequenzen vorzuschlagen.

    - Modelltypen

Die BIM-Modellstruktur bildet alle BIM-Modelle ab und beinhaltet u.a. die folgenden Modelltypen, die in Abstimmung mit dem AG durch den AN vorgeschlagen werden:

Fachmodelle aller planenden Fachdisziplinen unter Berücksichtigung des Lieferumfangs und des Planungsfortschritts orientiert an den HOAI-Leistungsphasen, ggf. mit vorgezogener Detaillierung gemäß projektspezifischen Anforderungen.

Koordinationsmodelle (fachübergreifende Modelle), z.B. Durchbruchsmodelle, Modelle für Einbring- und Wartungsbereiche sowie zusammengeführte Koordinationsmodelle

Etwaige Teilmodelle von Fachmodellen, um einzelne Gebäude eines Fachmodells abzubilden oder Teilmodelle, die mit Hinblick auf die Modellgröße oder bauabschnittsbezogen erstellt werden.

Etwaige Anwendungsfall-spezifische Modelle, z.B. Bauablauf-, Kostenmodelle u.Ä.

Die detaillierte Beschreibung der Modelltypen sowie der jeweiligen Anforderungen an Aufbau und Inhalt ist in Kapitel 4 der Modellierungsrichtlinie Hochbau (Anlage 2) geregelt.

    - Datenübergabe und Dateiformate

Zu Projektbeginn sind Testläufe für den IFC-Datenaustausch mit allen an der modellbasierten Arbeit Beteiligten durchzuführen, um spätere Verzögerungen aufgrund von Kompatibilitätsproblemen zu reduzieren (siehe Kapitel 4.6). Im selben Zuge ist die modellbasierte Erfassung und Kommunikation von z.B. Kollisionen zwischen Bauteilen unterschiedlicher Fachdisziplinen mittels des BCF-Dateiformats mit den Projektbeteiligten, welche an der modellbasierten Kommunikation teilnehmen, durch den AN zu planen und in Abstimmung mit dem BIM-Manager umzusetzen. Hierzu zählt neben der Festlegung der zu kommunizierenden Inhalte (Fachdisziplin, Verantwortlichkeit, Priorität, Status) auch der Prozess der Bereitstellung (Datadrops), Zuweisung und der Umgang mit (un-)gelösten BCF-Issues.

Die Verwendung unterschiedlicher IFC-Versionen ist zu vermeiden (Anlage 2). Die Version des Datenformats muss einheitlich für sämtliche Projektdisziplinen verwendet werden. Sollte ein Wechsel während des Projektverlaufs notwendig werden, ist dies mit den betroffenen Projektbeteiligten und dem BIM-Manager abzustimmen und in den davon betroffenen BIM-Dokumenten (BAP und Anhänge) zu berücksichtigen.

Zu übergebende 3D-Modelle müssen frei von Referenzen exportiert werden, so dass eine eigenständige Bearbeitung möglich ist. Zum Ende einer jeden Leistungsphase ist ein konsolidiertes 3D-Modell im nativen Format sowie sämtliche 3D-Fachmodelle als IFC-Export auf der Projektplattform an den AG zu übermitteln und zu archivieren.

  - Daten- und Informationsanforderungen

    - Informationsbedarfstiefe (LOIN)

Hinweis: Eine einheitliche Struktur des LOIN unterstützt einen effizienten Informationsaustausch im BIM-Prozess, beschränkt Informationen auf das Wesentliche und vereinfacht Vergabe-, Freigabe- und Prüfprozesse. Der LOIN-Anlage wird vom Auftraggeber erstellt, kann projektübergreifend verwendet werden und bildet einen Bestandteil der AIA sowie die Grundlage für Ausschreibung und Vertrag. Der Auftragnehmer prüft den bereitgestellten LOIN-Anlage und ergänzt ihn bei Bedarf mit planungsrelevanten Merkmalen. Das abgestimmte Dokument wird im Rahmen der Fortschreibung des BAP fortgeführt. Bei der Modellierung ist mindestens die geforderte Informationsbedarfstiefe umzusetzen; für jeden Meilenstein sind die geforderten Modellelemente und Merkmale einzupflegen.

Das modellbasierte Arbeiten im Rahmen der BIM-Methodik erfordert eine Weiterentwicklung des bisher maßstabsbasierten Planungsansatzes, wie er in fachspezifischen Zeichenvorschriften definiert ist. Die BIM-Methodik ermöglicht es, den Grad der Modellierung eines Planungsgegenstands anwendungsfallbezogen über Generalisierungsgrad und Inhaltstiefe zu steuern.

Der LOIN legt gemäß der Norm DIN EN ISO 7817-1:2024-11 fest, welche Informationen, zu welchem Zeitpunkt (bezogen auf Leistungsphasen und definierte Meilensteine), von wem und in welcher Detaillierung zu liefern sind. Die hier definierten Anforderungen leiten sich direkt aus den strategischen Zielen und den in der AIA festgelegten Anwendungsfällen (AwF) des BLB ab und gewährleisten eine zielgerichtete und qualitätsgesicherte Informationslieferung über den gesamten Projektlebenszyklus.

Die Vorgabe der Informationsanforderungen erfolgt durch den Auftraggeber (AG), um durch Standardisierung Transparenz und Effizienz im Informationsmanagement zu erhöhen. Es liegt ausschließlich beim AG, im Einzelfall auf Standards des Auftragnehmers (AN) zurückzugreifen. Der AN kann nicht davon ausgehen, dass seine entwickelten Standards projektweit übernommen werden.

Unter Abschnitt 4.7 ist die Untergliederung der Lieferobjekte dargestellt. Jedem Lieferobjekt können Merkmalgruppen (Property Sets), Merkmale und deren mögliche Ausprägungen zugeordnet werden. Die detaillierte Angabe zu den Merkmalen und deren Zuordnung zu den Modellelementen sowie deren Zuweisung zu Projekt-Meilensteinen und Anwendungsfällen ist in dem LOI-Katalog dokumentiert (Anlage 3).

| Verantwortlich/Fachdisziplin | Modellart | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Objektplanung (Architektur) | Koordinationsmodell | Zusammenführung der qualitätsgesicherten Fachmodelle (Objektplanung, TWP, TGA) zur simulationsgestützten Überprüfung auf geometrische Kollisionen, zur interdisziplinären Abstimmung und für Gesamt-Qualitätsprüfungen vor Meilensteinen |
| Bitte weitere ergänzen |  |  |

Tabelle 22: Zusammenstellung von BIM-Modellen für das Projekt

| Verantwortlich/Fachdisziplin | Fachmodell | Teilmodell |
| --- | --- | --- |
| Objektplanung (Architektur) | Architekturmodell (ARC) | Bauteil A – Rohbau Bauteil A – Ausbau Bauteil B – Gesamt |

Tabelle 23: Zusammenstellung von Fach- und Teilmodellen für das Projekt

    - Geometrische Informationen

Die geometrische Detaillierung der zu erstellenden Fachmodelle ist so zu wählen, dass sie eine direkte Ableitung der vertraglich geschuldeten Planungs- und Lieferleistungen ermöglicht. Die Genauigkeit und der Detaillierungsgrad der Modelle müssen ausreichend sein, um als primäre Grundlage für u.a. folgende Leistungen zu dienen:

Erstellung von Planunterlagen: Alle geforderten Planunterlagen wie Grundrisse, Schnitte und Ansichten müssen in den jeweils beauftragten Maßstäben [Hinweis: wird in Tabelle 24 festgelegt] direkt aus den Fachmodellen ableitbar sein.

Ermittlung von Mengen: Die Modelle müssen eine präzise Ermittlung von Mengen für Kostenberechnungen (gemäß DIN 276) und die Erstellung von Leistungsverzeichnissen in den entsprechenden HOAI-Leistungsphasen zulassen.

Die in verschiedenen Publikationen genannten LOG-Stufen (z.B. LOG 100-500) dienen in diesem Kontext lediglich als Orientierung. Maßgeblich ist allein die Erfüllung der Anforderungen, die sich aus den definierten Anwendungsfällen (AwF) und den vertraglich vereinbarten Leistungen nach den HOAI-Phasen ergeben (Tabelle 24: Generelle Anforderungen an die geometrische Detaillierung). Die geometrische Ausprägung muss den Zweck der Informationsnutzung uneingeschränkt unterstützen.

| ID | LOG | Beschreibung | Leistungsphase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCH | Modelltyp |  | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8 | 9 |
| LOG | 100 | Inkl. Benennung des Maßstabs |  |  |  |  |  |
| LOG | 200 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 300 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 400 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 500 |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 24: Generelle Anforderungen an die geometrische Detaillierung

    - Alphanumerische Informationen (LOI Level of Information)

<Bitte wählen Sie den entsprechenden Text aus, je nachdem wer die LOI definiert>

<Erstellung durch AG>

Die Grundlage für die Definition der alphanumerischen Informationsanforderungen (Attribute/Merkmale) bildet die Mustervorlage des Bundes („Objektkatalog Bundesbau“), welche vom BLB Brandenburg übernommen und für die landesspezifischen Bedürfnisse angepasst und erweitert wurde.

Die Anforderungen sind in einer detaillierten LOI-Tabelle zusammengefasst, die als separates Dokument bereitgestellt wird (Anlage 3)

Diese Tabelle ist systematisch aufgebaut und gliedert sich u.a. in die folgenden Hauptbereiche, um eine präzise Definition, technische Umsetzung und Zuweisung der geforderten Merkmale zu gewährleisten:

Objektebene (Modellelemente): Definiert die Bauteile und Systeme, für die Informationen benötigt werden, inklusive ihrer Bezeichnung und der korrekten Zuordnung zu IFC-Klassen (z.B. IfcWall, IfcDoor) für die Versionen IFC 2x3 und IFC 4.

Merkmalsebene (Attribute):

  - Definition: Jedes Merkmal wird über eine eindeutige ID, eine deutsche und englische Bezeichnung sowie eine detaillierte Beschreibung definiert.

  - Formatierung: Es werden klare Vorgaben zum Wertetyp (z.B. Text, Zahl, Datum), zur Einheit und zu möglichen vordefinierten Wertelisten gemacht.

Technische Abbildung (IFC-Mapping): Die Tabelle legt verbindlich fest, wie die Merkmale in das offene Datenaustauschformat IFC (Industry Foundation Classes) zu überführen sind. Für die Versionen IFC 2x3 und IFC 4 werden der Name des PropertySets (PSet) und der exakte IFC-Datentyp vorgegeben, um einen konsistenten Datenaustausch sicherzustellen.

Zuständigkeiten und Lieferzeitpunkte:

  - Autor: Es wird festgelegt, welcher Planungsbeteiligte (z.B. ARC, TGA) für die Erfassung und Lieferung der Information verantwortlich ist.

  - Leistungsphase: Die Verfügbarkeit der Information wird einer HOAI-Leistungsphase zugeordnet, was den Detaillierungsfortschritt steuert.

Vorgehensweise: In der projektspezifisch gültigen LOI-Tabelle sind ausschließlich die Attribute, die für das jeweilige Projekt verbindlich zu liefern sind, mit einem Kreuz ("X") markiert. Nur die so gekennzeichneten Informationen sind geschuldet.

Die vollständige und für das Projekt maßgebliche LOI-Tabelle wird als Excel-Datei in der Gemeinsamen Datenumgebung (Common Data Environment - CDE) zur Verfügung gestellt. Sie ist die Referenz für die alphanumerische Informationslieferung.

    - Modellstruktur und Modellinhalte

Hinweis: Die Vorgaben zu Struktur und Inhalten der Modelle sollten vom Auftraggeber einmalig in einer Modellierungsrichtlinie festgelegt und in der AIA projektspezifisch angepasst werden. Ein entspr. Dokument wird im Landesprojekt derzeit erarbeitet, Dabei sind bestehende Verwaltungsvorschriften sowie allgemeine Normen und Richtlinien (z. B. VDI, DIN) zu berücksichtigen. Fehlen allgemeine Vorgaben, sind zusätzliche Hinweise zur Struktur digitaler Liefergegenstände erforderlich, ggf. kann der Auftragnehmer eigene Vorschläge einbringen. Grundsätzlich sollten die Vorgaben das „Was“ (Inhalt der Modelle) und nicht das „Wie“ (Erstellungsweise) definieren. In der Ausschreibung sollte klar sein, ob eigene Vorschläge des Auftragnehmers erwartet werden.

Namensgebung, Klassifizierung, Aufbau und Strukturierung der digitalen Modelle sind für die weitere Nutzung durch den Auftraggeber entscheidend. Der Auftragnehmer hat die im Folgenden spezifizierten Vorgaben zur Modellierung der digitalen Liefergegenstände zu gewährleisten.

Die Modellstruktur der zu modellierenden Fach- und Teilmodelle ist mit den Projektbeteiligten und dem BIM-Manager durch den BIM-Gesamtkoordinator zu Beginn der Leistungserbringung abzustimmen und modellübergreifend einzuhalten. Notwendige Abweichungen hiervon sind in den davon betroffenen Dokumenten schriftlich festzuhalten und den Projektbeteiligten und dem BIM-Manager zu kommunizieren.

Der Auftragnehmer kann zusätzliche Anforderungen an die Modellierung, Strukturierung und Attribuierung vorschlagen, die für die Erbringung seiner Leistung erforderlich sind, jedoch nicht im Widerspruch zu den Anforderungen des Auftraggebers stehen dürfen. Die zusätzlichen Anforderungen des Auftragnehmers zur Modellstruktur und den Modellinhalten werden in Abstimmung mit den weiteren Projektbeteiligten im BAP festgehalten.

Die erstellten BIM-Modelle sind im weiteren Projektverlauf hinsichtlich der notwendigen Darstellungstiefe und des Informationsgehalts der daraus abzuleitenden Pläne zu ergänzen bzw. anzupassen. Notwendige Änderungen an bereits vorhandenen Modellelementen sind an diesen durchzuführen und nicht durch neue Modellelemente zu ersetzen. Ab der Leistungsphase 9 können Modellelemente bei Bedarf und in Abstimmung mit dem AG ersetzt werden.

Eine Strukturierung der Fachmodelle, die der bestehenden Projektstruktur entsprechen, ist zugunsten einer eindeutigen Zuordenbarkeit zwischen Plan-, Dokumenten- und Modellinhalten zu berücksichtigen. Die Fach- und Teilmodelle ermöglichen als raum- und bauteilbezogenes Verzeichnis Verknüpfungen zwischen den Modellelementen und Planungsdaten sowie Projektdokumenten, um die unterschiedlichen Anwendungsfälle zu unterstützen. Sie bilden zudem eine wesentliche Grundlage für die spätere Erstellung eines Digitalen Zwillings, der im Betrieb zur effizienten Bewirtschaftung und Instandhaltung des Bauwerks genutzt werden kann.

Die Modellierungsgrundsätze sind der Anlage 2 Modellierungsrichtlinie Hochbau in Kapitel 2 zu entnehmen.

| Kategorie | Projektspezifische Modellierungsvorgaben |
| --- | --- |
| < text > | < text > |

Tabelle 23: Projektspezifische Modellierungsvorgaben

Hinweis: Neben den in der Anlage 2 aufgeführten projektübergreifenden Modellierungsgrundsätzen sind optional folgende projektspezifische Vorgaben festzulegen.

  - Dateinamenskonventionen

Die vorgegebenen Namenskonventionen gemäß Anlage 4 sind für das Projekt anzuwenden. Diese sind von allen Projektbeteiligten während der gesamten Projektlaufzeit konsequent zu verfolgen.

Abweichungen und Ergänzungen zu den Namenskonventionen für die Fachmodelle und die daraus abgeleiteten oder ergänzenden Dokumente sind mit dem AG abzustimmen und im BAP zu dokumentieren.

  - Qualitätssicherung

    - Gesamtprozess der Qualitätssicherung

Der Gesamtprozess der Qualitätssicherung besteht grundsätzlich aus den folgenden drei Schritten:

interne Qualitätsprüfung der Fachmodelle seitens der Fachkoordination [Hinweis: projektspezifisch festlegen];

Qualitätsprüfung der Gesamtplanung seitens der Gesamtkoordination [Hinweis: projektspezifisch festlegen];

stichprobenartige Prüfung der Liefergegenstände auf die Einhaltung der AIA seitens des Auftraggebers (BIM-Management).

Die Qualitätssicherung ist keine fachliche Prüfung der einzelnen Leistungen. Es handelt sich um die Revision der Informationsanforderungen der digitalen Liefergegenstände. Dabei wird das Augenmerk vor allem auf die Vollständigkeit, Redundanzfreiheit, Widerspruchsfreiheit und Einheitlichkeit der geometrischen und alphanumerischen Informationen gelegt.

Mithilfe der Abbildung 5: Qualitätssicherungsprozess, wird der gesamte Qualitätssicherungsablauf und die Nutzung des BIM-Koordinationsmodells skizzenhaft dargestellt.

Abbildung 5: Qualitätssicherungsprozess

Die Qualitätssicherung der angeforderten digitalen Liefergegenstände ist durch den BIM-Gesamtkoordinator des AN sicherzustellen und entsprechend der vertraglichen Vorgaben aus den AIA im BAP zu konkretisieren. Die Qualitätsberichte (die Vorlage für die Qualitätsberichte wird im Rahmen des BAP durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber erstellt) sind für die einzelnen digitalen Liefergegenstände unabhängig zu erstellen und in der gemeinsamen Datenumgebung abzulegen. Die Berichte müssen so erstellt sein, dass die Qualität der digitalen Liefergegenstände stichpunktartig kontrolliert werden kann.

Der AN hat insbesondere sicherzustellen, dass die digitalen Liefergegenstände nur die geforderten Informationen enthalten. Bei Bedarf muss eine Bereinigung der digitalen Liefergegenstände durch den Auftragnehmer vorgenommen werden, damit die digitalen Liefergegenstände eine möglichst minimale Datengröße besitzen, die eine Verwendung der BIM Modelle und Informationen stets zulässt.

Erst nach erfolgter Qualitätssicherung durch den Auftragnehmer und exemplarischer Überprüfung durch den Auftraggeber werden die digitalen Liefergegenstände durch den AG unter Mitwirkung des BIM-Managements freigegeben. Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen folgende Punkte durch den Auftragnehmer mindestens geprüft und nachgewiesen werden:

Einhaltung der vorgegebenen Modellstruktur und der Modellinhalte

Einhaltung der vorgegebenen Datenformate

Behebung der kritischen Kollisionen während der jeweiligen Leistungsphase

Einhaltung der leistungsphasenadäquaten Kollisionsfreiheit am Ende der jeweiligen Leistungsphase 
(die Definition der Kollisionsfreiheit erfolgt in Abstimmung mit dem AG und wird im BAP dokumentiert)

Übereinstimmung von abgeleiteten Plänen und digitalen Modellen

Einhaltung der Anforderungen gemäß AIA und BAP

Die Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP wird anhand der Fachmodelle und des Koordinationsmodells durch den BIM-Gesamtkoordinator sowie exemplarisch durch das BIM-Management des AG durchgeführt. Es handelt sich dabei um die Analyse einer potenziell fehlenden Übereinstimmung von Informationen mit Richtlinien der Modellelemente, Modelle und Dokumentationen. Es wird primär geprüft, ob:

die Modellierungsvorgaben (z. B. Anforderungen an die Strukturierung des Modells) erfüllt sind

die in den AIA geforderten Informationen, wie z. B. Merkmale oder Modellelemente, im Fachmodell in der vereinbarten Informationsbedarfstiefe (LOIN) (Anlage 8) enthalten sind

die im LOI-Anlage/Objektkatalog in Anlage 3 vorgegebene Klassifizierung der Modellelemente eingehalten ist

die Vorgaben zu Dateinamenskonvention, Datenformaten und ggf. maximaler Dateigröße eingehalten sind

die abgeleiteten Pläne mit den digitalen Fachmodellen übereinstimmen.

Neben der Prüfung der Übereinstimmung des Modells mit den Anforderungen aus AIA und BAP können auch die Anforderungen weiterer technischer Regeln oder Vorschriften in den Prüfprozess einbezogen werden.

Die verschiedenen Verantwortlichkeiten für die Qualitätssicherung sowie die Qualitätssicherungsschritte auf der AN-Seite können den BIM-Rollen entsprechend in Anlage 6 zugeordnet werden.

    - Kollisionsprüfung

Im Rahmen der Kollisionsprüfung wird die Einhaltung der Kollisionsfreiheit (die Definition der Kollisionsfreiheit erfolgt in Abstimmung mit dem AG und wird im BAP dokumentiert) von Zwischenständen sowie der Liefergegenstände am Ende der jeweiligen Projektphase innerhalb der vereinbarten Toleranzen geprüft. Eine regelmäßige Überprüfung der Fachmodelle im Projektverlauf soll erfolgen, um potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen und kontinuierlich eine hohe Modellqualität sicherzustellen. Die Ergebnisse der Kollisionsprüfung, die anhand von Koordinationsmodellen durch den BIM-Gesamtkoordinator durchgeführt werden, sind dem AG zu den vereinbarten Lieferterminen zu übermitteln.

Mit Hilfe einer Kollisionsprüfung können u. a. folgende Konflikte identifiziert werden:

geometrische Kollisionen zwischen Fachmodellen

doppelte oder fehlerhafte Erfassung von Modellelementen

Erfassung von Modellelementen, die nicht Gegenstand der Planung sind

Modellelemente, die miteinander nicht interagieren (z. B. Kollision durch Aufschlagrichtung einer Tür)

Für die Durchführung der Kollisionsprüfung sollen möglichst automatisierte BIM-Prüfungstools verwendet werden.

    - Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP

Die Prüfung auf Einhaltung der Anforderungen aus AIA und BAP wird anhand des Koordinationsmodells durch die BIM-Gesamtkoordination sowie exemplarisch durch das BIM-Management durchgeführt. Es handelt sich dabei um die Analyse einer potenziell fehlenden Übereinstimmung von Informationen mit Richtlinien der Objekte, Modelle und Dokumentationen. Es wird primär geprüft, ob

die Modellierungskriterien (z. B. Anforderungen an die Strukturierung des Modells) 
erfüllt sind,

die in den AIA geforderten Informationen, wie z. B. Merkmale oder Bauteile, im Bauwerksmodell in der vereinbarten Informationsbedarfstiefe (LOIN) enthalten sind,

die im LOIN-Anlage vorgegebene Klassifizierung der Modellelemente eingehalten ist,

die vorgegebenen Dateinamenskonventionen, Datenformate und ggf. die maximale Dateigröße eingehalten werden und

die abgeleiteten Pläne mit den digitalen Modellen übereinstimmen.

    - Modellqualitätssicherung der Fachmodelle

Die Qualitätssicherung der BIM-Fachmodelle ist von der BIM-Fachkoordination durchzuführen. Im Rahmen der Qualitätssicherung sind Prüfregeln und -ergebnisse entsprechend zu dokumentieren. Die Qualitätsberichte sind für die einzelnen digitalen Liefergegenstände unabhängig zu erstellen und in der gemeinsamen Datenumgebung abzulegen. Die Berichte müssen so erstellt sein, dass die Qualität der digitalen Liefergegenstände stichpunktartig kontrolliert werden kann.

Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätssicherung der Fachmodelle werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.

| Schwerpunkte der Qualitätsprüfung (Fachmodelle) | Zeitpunkt/Häufigkeit |
| --- | --- |
| z.B. • Allgemeine Modellqualität: Korrekte Einstellung der IFC-Export-Parameter nach den Festlegungen im BAP • Einhaltung der vereinbarten Namens- und Benennungskonventionen | z.B. Zu jedem Koordinationstermin und vertieft am Ende einer Leistungsphase |

Tabelle 24: Qualitätsprüfung der Fachmodelle

    - Modellqualitätssicherung der Koordinationsmodelle

Die Qualitätssicherung der Koordinationsmodelle ist durch die BIM-Gesamtkoordination durchzuführen (siehe Statusübergänge in der Tabelle 13). Die Anforderungen an die Dokumentation der Qualitätsprüfung aus Kap. 7.2 gelten analog. Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätssicherung der Koordinationsmodelle werden in der folgenden Tabelle aufgelistet:

| Schwerpunkte der Qualitätsprüfung (Koordinationsmodelle) | Zeitpunkt/Häufigkeit |
| --- | --- |
| z.B. • Sicherstellung und Prüfung der BIM-Koordinationsmodelle auf Einhaltung gemäß AIA und BAP | z.B. Zu jedem BIM-Statusgespräch/ Koordinationstermin und vertieft am Ende einer LPH. |

Tabelle 25: Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle

    - Genehmigung und Freigabe (AG)

Erläuterung Genehmigungs- und Freigabeprozesse, Schwerpunkte und Zeitpunkte

Erst nach erfolgter Qualitätssicherung durch den Auftragnehmer und exemplarischer Überprüfung durch den Auftraggeber (BIM-Management) werden die geforderten digitalen Liefergegenstände (siehe Kap. 4) durch den Auftraggeber freigegeben (siehe Statusübergänge in Tabelle 14: Statusübergänge bei Anwendung einer CDE). Die Ergebnisse der Überprüfung werden in einem Überprüfungsprotokoll dokumentiert. Die Freigabe ist nicht mit der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Leistung gleichzusetzen.

Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätsüberprüfung werden in der folgenden Tabelle aufgelistet:

| Schwerpunkte der Qualitätsprüfung durch den AG | Zeitpunkt/Häufigkeit |
| --- | --- |
| z.B. • Stichpunktartige Überprüfung / anlassbezogene Checks durch zur kontinuierlichen Qualitätssicherung, verantwortlich: BIM-Manager • Abschließende Überprüfung durch den Auftraggeber (Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: BIM-Manager • Sicherstellen der Archivierung innerhalb der vorgegebenen Struktur der CDE, gemeinsam mit allen anderen zu archivierenden Dokumenten, verantwortlich: Projektleitung/Projektsteuerung, Mitwirkung des BIM-Managers für die digitalen Modelle |  |

Tabelle 26: Qualitätsüberprüfung der Koordinations- und Fachmodelle

Technologische Anforderungen

  - Softwarewerkzeuge und Lizenzen

Der Auftragnehmer ist frei in der Wahl seiner Softwarewerkzeuge zur Umsetzung der einzelnen BIM-Leistungen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die eingesetzten Softwarewerkzeuge die digitalen Liefergegenstände in den geforderten Datenformaten erstellen bzw. exportieren können. Die Anforderungen an die Software (BIM-Planungstools, BIM-Visualisierungs- bzw. -Prüfsoftware etc.) und Hardware ergeben sich aus der geforderten Qualität der Lieferleistungen. Es wird empfohlen, dass der Auftragnehmer nur Softwarewerkzeuge einsetzt, die für die geforderten Datenformate zertifiziert sind. Mit Hinblick auf die Ziele und die Anwendungsfälle wird dem AN ermöglicht, die sich weiterentwickelnden Methoden, die verwendeten Softwareprodukte sowie die Schnittstellen im Rahmen der Fortschreibung des BAP vorzuschlagen und einzubringen.

Die vertraglich festgelegten Sicherheitsstandards sind einzuhalten. Die voraussichtlich verwendete Software der jeweiligen Planer sowie die jeweiligen Dateiexportformate sind inkl. der Version im BAP durch den AN tabellarisch aufzulisten.

Die 3D-Modelle der verschiedenen Fachdisziplinen sind in dem jeweiligen nativen Dateiformat als auch im IFC-Format siehe auch Kapitel 4.7.2 auf der CDE in einem abzustimmenden Turnus zu weiteren Verwendung bereitzustellen.

  - BIM-Planungssoftware

Die gewählte fachspezifische BIM-Planungssoftware zur Erstellung der BIM-Fachmodelle muss mindestens die folgenden Funktionalitäten bereitstellen:

Die Erstellung der datenbankbasierten Modellelemente als dreidimensionale parametrisierbare Objekte mit der Zuordnung beliebiger alphanumerischer Informationen anhand entsprechender Objektwerkzeuge im kartesischen Koordinatensystem.

Die Definition logischer Abhängigkeiten zwischen den Modellelementen und die Nachführung bei Veränderungen.

Die Erstellung logischer Strukturelemente, wie Geschoss- und Anlagengliederung und die Zuordnung der Modellelemente zu dieser Strukturierung.

Die Unterstützung der dynamischen Planableitung aus dem Modell, sodass die Pläne möglichst als Dokumentation generiert und in allen Ansichtsformen nachgeführt werden können.

Die Generierung von Listen, Mengenauszügen und anderen Berechnungen aus dem BIM-Modell.

Die Integration von anderen BIM-Modellen über das IFC-Format.

  - BIM-Visualisierungs- und Prüfsoftware

Die BIM-Visualisierungs- bzw. Prüfsoftware muss die erstellten BIM-Fachmodelle gemäß den Anforderungen der BIM-Anwendungsfälle anzeigen, prüfen und koordinieren können. Die Schnittstellen zwischen der erstellenden BIM-Planungssoftware und der Software zur Auswertung und Simulation müssen sichergestellt werden. Zur Prüfung (einschließlich der Kollisionsprüfung) des BIM-Koordinationsmodells wird ein BIM-Model Checker, welcher die Formate IFC und BCF unterstützt, vorausgesetzt. Die gewählte BIM-Visualisierungs- bzw. Prüfsoftware soll u.a. die folgenden Funktionalitäten bereitstellen:

Geometrische und alphanumerische Objektinformationen, Fachmodelle und Koordinationsmodelle betrachten

Anzeigen, Filtern und Bemaßen von Teilmodellen und Objekten

Modelle durch Referenzieren von Teilmodellen bzw. Fachmodellen zusammenführen

Schnitte und Ansichten erstellen

Kollisionsprüfung durchführen

Kollisionen anzeigen, kommentieren und bearbeiten (z. B. mithilfe eines BCF-Formats)

Hinweis: Der AG setzt als Prüfsoftware folgende Produkte ein:

Solibri Office

VDC Manager

  - Datenschutz und Datensicherheit

Die Maßnahmen zur Umsetzung der Datenschutz- und Datensicherheitsvorgaben des Auftraggebers sind durch den AN im BIM Abwicklungsplan zu beschreiben.

Alle Projektdaten sind prinzipiell vertraulich zu behandeln. Mit der Bereitstellung der Daten übergibt der Auftragnehmer seine Nutzungsrechte an den Auftraggeber. Genauere Informationen zum Thema Datenschutz und Datensicherheit befinden sich in einer zusätzlichen Vereinbarung zur Vertraulichkeit, Datensicherheit und Datenschutz.

Ein geeignetes Datenschutz- und Datensicherheitskonzept ist zu entwickeln, im BIM Abwicklungsplan zu dokumentieren und im gesamten Projektverlauf umzusetzen. Die hierfür relevanten und einzuhaltenden Normen und Standards werden in den AIA (siehe Kap. 6 Geltende Normen und Richtlinien) zusammengestellt.

Geltende Normen und Richtlinien

| Lfd. Nr. | Richtlinien | Stand |
| --- | --- | --- |
| 01 | VDI 2552 (alle Blätter) | - |
| 02 | BIM-Richtlinie Brandenburg | 2026 |
| 03 | BbgRLBau | 2022-09 |
| 04 | BFRVermessung | 2025-07 |
| 05 | < text > | < text > |

Tabelle 27: Liste relevanter in den AIA referenzierter Richtlinien

Hinweis: Projektspezifisch zu ergänzen bzw. anzupassen.

| Lfd. Nr. | Normen | Stand |
| --- | --- | --- |
| 01 | DIN EN ISO 19650 – Organisation und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken | - 2019-08 |
| 02 | ISO 16739-1 - Industry Foundation Classes | - 2024-11 |
| 03 | ISO 29481 - Building Information Models | - 2018-01 |
| 04 | ISO 29481 – Information Delivery Manual (IDM) | - 2018-01 |
| 05 | ISO 12006-3 – Organisation von Daten zu Bauwerken | - 2022-10 |
| 06 | DIN 276 Kosten im Hochbau | - 2018-12 |
| 07 | DIN 277 Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau | - 2021-08 |
| 08 | DIN 18202 – Toleranzen im Hochbau | - 2019-07 |
| 09 | DIN 18203 – Toleranzen im Hochbau (Bauteile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton) | - 2016-06 |
| 10 | DIN ISO 128-3 – Grundregeln für Flächen in Schnitten und Schnittansichten | - 2024-06 |
| 11 | DIN EN ISO 4157 – Zeichnungen für das Bauwesen | - 1999-03 |
| 12 | DIN EN ISO 7817-1 – Informationsbedarfstiefe (LOIN) | - 2024-11 |

Tabelle 28: Liste relevanter in den AIA referenzierter Normen

Hinweis: Nur Normen aufführen die im Dokument benannt sind. Die Liste ist nicht abschließend. Es wurde lediglich ein Auszug aufgeführt.

Anlagen

- Anlage 1: BIM-Abwicklungsplan (BAP) Muster

- Anlage 2: Modellierungsrichtlinie Hochbau

- Anlage 3: LOI-Tabelle/Objektkatalog

- Anlage 4: Dateinamenskonvention

- Anlage 5: Besondere Vertragsbedingungen BIM

- Anlage 6: BIM-Rollenkonzept

- Anlage 7: Arbeitshilfe Anwendungsfallsteckbriefe (V 2.0) [Stand von Juli 2024]

- Anlage 8: Informationsbedarfstiefe für BIM-Projekte

Unter „Auftragnehmer“ sind generell die ausführenden Stellen bzw. die Leistungserbringer zu verstehen. Im klassischen Sinne gehören dazu externe freiberuflich Tätige oder Planungsbüros, Bauunternehmen und weitere Dienstleister; im Fall der Eigenplanungen ist der Begriff mit den internen Abteilungen gleichzusetzen, die die Planungen ausführen.

Ziele von AIA gemäß VDI 2552 Blatt 10, S. 3

Ziele des BAP gemäß VDI 2552 Blatt 10, S. 7

Exakte Vorgaben / Versionen zu den Austauschformaten siehe Abschnitt 4.2.3 Datenübergabe und Dateiformate

Quelle: Masterplan BIM Bundesfernstraßen

Quelle: DIN EN ISO 19650-1:2019-08, Bild: BIM D

Quelle: BIM Handbuch - Arbeitshilfe Muster AIA